## Manual Flow Measurements
Sycamore | FLOW DATA - SUMMARY | [7 empty] | Color Codes
EVENT # | EVENT DATE | FLOW (CFS) | SUTRON FLOW (cfs) | ABSOLUTE ERROR (cfs) | RELATIVE ERROR (%) | PT LEVEL (in) | GAGE EVENT QUALIFIER |  | Formula - Do NOT Input
1 | 2020-03-12 17:50 | 2.838 | 3.925 | -1.087 | -27.7% | 10.47 | G |  | INPUT Field Data
2 | 2020-03-13 15:15 | 1.2088 | 2.4422 | -1.2334 | -50.5% | 8.74 | E |  | Event Qualifiers
3 | 2020-03-12 13:25 | 6.9851 | 7.5632 | -0.57816 | -7.644% | 13.64 | E |  | Excellent - Channel is uniform; no obstructions
4 | 2020-06-11 16:10 | 0.045 | 0.24255 | -0.19755 | -81.45% | 4.18 | G |  | Good - relatively uniform channel; few obstructions in flow path
5 | 2020-06-11 16:15 | 0.041 | 0.24197 | -0.20097 | -83.06% | 4.17 | G |  | Fair - Irregular channel; multiple obstructions in flow path; non-laminar flow
6 | 2020-06-11 16:20 | 0.045 | 0.23964 | -0.19464 | -81.22% | 4.13 | G
7 | 2020-06-16 15:05 | 0.05555 | 0.24661 | -0.19106 | -77.47% | 4.25 | G
8 | 2020-06-16 15:10 | 0.051188 | 0.24429 | -0.1931 | -79.05% | 4.21 | G
9 | 2020-06-16 15:15 | 0.0539 | 0.24429 | -0.19039 | -77.94% | 4.21 | G |  | Poor - Highly irregular channel; multiple obstructions limit ability to make required measurements
10 | 2020-06-26 12:00 | 0.1725 | 0.24487 | -0.072366 | -29.55% | 4.22 | E
11 | 2020-06-26 12:00 | 0.188 | 0.24487 | -0.056866 | -23.22% | 4.22 | E
Sycamore | Water Line Start (ft) | 1 | Section width (ft) | 1 | Stream Width (ft) | 10 | # of measurements | 10
EVENT NUMBER | 1 | Section No. | Section Midpoint (ft) | Depth (ft) |  | Area (ft2) | Velocity (fps) | Flow (cfs)
DATE | 2020-03-12 | 1 | 1.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0
TIME | 17:50 | 2 | 2.5 | 0.6 |  | 0.6 | 0.07 | 0.042
FIELD TEAM | JE JB | 3 | 3.5 | 0.8 |  | 0.8 | 0.36 | 0.288
SUTRON FLOW (CFS) | 3.83 | 4 | 4.5 | 0.8 |  | 0.8 | 0.55 | 0.44
PT LEVEL (in) | 10.47 | 5 | 5.5 | 0.8 |  | 0.8 | 0.67 | 0.536
EVENT QUALIFIER | G | 6 | 6.5 | 0.9 |  | 0.9 | 0.54 | 0.486
FIELD NOTES | Sutron flow: 3.83 cfs | 7 | 7.5 | 0.8 |  | 0.8 | 0.57 | 0.456
|  | 8 | 8.5 | 0.8 |  | 0.8 | 0.58 | 0.464
|  | 9 | 9.5 | 0.6 |  | 0.6 | 0.21 | 0.126
|  | 10 | 10.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total Area (ft2) | 6.4 | Total Flow (CFS) | 2.838
Sycamore | Water Line Start (ft) | 4 | Section width (ft) | 1 | Stream Width (ft) | 10 | # of measurements | 10
EVENT NUMBER | 2 | Section No. | Section Midpoint (ft) | Depth (ft) |  | Area (ft2) | Velocity (fps) | Flow (cfs)
DATE | 2020-03-13 | 1 | 4.5 | 0.1 |  | 0.1 | 0.01 | 0.001
TIME | 15:15 | 2 | 5.5 | 0.4 |  | 0.4 | 0.277 | 0.1108
FIELD TEAM | JE RF | 3 | 6.5 | 0.7 |  | 0.7 | 0.31 | 0.217
SUTRON FLOW (CFS) | 2.44 | 4 | 7.5 | 0.7 |  | 0.7 | 0.29 | 0.203
PT LEVEL (in) | 8.74 | 5 | 8.5 | 0.7 |  | 0.7 | 0.28 | 0.196
EVENT QUALIFIER | E | 6 | 9.5 | 0.7 |  | 0.7 | 0.345 | 0.2415
FIELD NOTES | Sutron flow: 2.44 cfs | 7 | 10.5 | 0.6 |  | 0.6 | 0.17 | 0.102
|  | 8 | 11.5 | 0.6 |  | 0.6 | 0.11 | 0.066
|  | 9 | 12.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.143 | 0.0715
|  | 10 | 13.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | Total Area (ft2) | 5.5 | Total Flow (CFS) | 1.2088
Sycamore | Water Line Start (ft) | 1 | Section width (ft) | 1 | Stream Width (ft) | 11 | # of measurements | 11
EVENT NUMBER | 3 | Section No. | Section Midpoint (ft) | Depth (ft) |  | Area (ft2) | Velocity (fps) | Flow (cfs)
DATE | 2020-03-12 | 1 | 1.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0
TIME | 13:25 | 2 | 2.5 | 0.9 |  | 0.9 | 0 | 0
FIELD TEAM | AM JN | 3 | 3.5 | 1.2 |  | 1.2 | 0.095 | 0.114
SUTRON FLOW (CFS) | 8.075 | 4 | 4.5 | 1.5 |  | 1.5 | 0.869 | 1.3035
PT LEVEL (in) | 13.64 | 5 | 5.5 | 1.55 |  | 1.55 | 0.938 | 1.4539
EVENT QUALIFIER |  | 6 | 6.5 | 1.35 |  | 1.35 | 1.339 | 1.8076
FIELD NOTES | Sutron flow at end of meas was 8.59 cfs at 13:33 | 7 | 7.5 | 1.15 |  | 1.15 | 1.403 | 1.6134
|  | 8 | 8.5 | 0.95 |  | 0.95 | 0.729 | 0.69255
|  | 9 | 9.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0 | 0
|  | 10 | 10.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0
|  | 11 | 11.5 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0
[5 empty] | Total Area (ft2) | 10.55 | Total Flow (CFS) | 6.9851
Sycamore | Water Line Start (ft) | 0 | Section width (ft) | 1 | Stream Width (ft) | 7 | # of measurements | 7
EVENT NUMBER | 10 | Section No. | Section Midpoint (ft) | Depth (ft) |  | Area (ft2) | Velocity (fps) | Flow (cfs)
DATE | 2020-06-26 | 1 | 0.5 | 0.05 |  | 0.05 | 0 | 0
TIME | 12:00 | 2 | 1.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.11 | 0.033
FIELD TEAM | JE KG | 3 | 2.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.12 | 0.06
SUTRON FLOW (CFS) |  | 4 | 3.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.08 | 0.04
PT LEVEL (in) |  | 5 | 4.5 | 0.45 |  | 0.45 | 0.07 | 0.0315
EVENT QUALIFIER |  | 6 | 5.5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.04 | 0.008
FIELD NOTES |  | 7 | 6.5 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0
[5 empty] | Total Area (ft2) | 2.1 | Total Flow (CFS) | 0.1725
Sycamore | Water Line Start (ft) | 0 | Section width (ft) | 1 | Stream Width (ft) | 7 | # of measurements | 7
EVENT NUMBER | 11 | Section No. | Section Midpoint (ft) | Depth (ft) |  | Area (ft2) | Velocity (fps) | Flow (cfs)
DATE | 2020-06-26 | 1 | 0.5 | 0.05 |  | 0.05 | 0 | 0
TIME | 12:12 | 2 | 1.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.13 | 0.039
FIELD TEAM | JE KG | 3 | 2.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.12 | 0.06
SUTRON FLOW (CFS) |  | 4 | 3.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.09 | 0.045
PT LEVEL (in) |  | 5 | 4.5 | 0.45 |  | 0.45 | 0.08 | 0.036
EVENT QUALIFIER |  | 6 | 5.5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.04 | 0.008
FIELD NOTES |  | 7 | 6.5 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0
[5 empty] | Total Area (ft2) | 2.1 | Total Flow (CFS) | 0.188

## HvF table
HEC-RAS rating curve |  | Calibrated Rating Curve
Stage (in) | Q Total (cfs) | Calibrated Stage (in) | Q Total (cfs)
0 | 0 | 0 | 0
4.3085 | 0.25 | 1.0036 | 0
4.9962 | 0.5 | 5.3121 | 0.25
5.5997 | 0.75 | 5.9998 | 0.5
6.1699 | 1 | 6.6033 | 0.75
6.6409 | 1.25 | 7.1735 | 1
7.1155 | 1.5 | 7.6445 | 1.25
7.5579 | 1.75 | 8.1191 | 1.5
8.0299 | 2 | 8.5615 | 1.75
8.4196 | 2.25 | 9.0335 | 2
8.8363 | 2.5 | 9.4232 | 2.25
9.201 | 2.75 | 9.8399 | 2.5
9.5724 | 3 | 10.2047 | 2.75
9.9269 | 3.25 | 10.576 | 3
10.7314 | 4.25 | 10.9305 | 3.25
10.9728 | 4.5 | 11.7351 | 4.25
11.2094 | 4.75 | 11.9764 | 4.5
11.4419 | 5 | 12.213 | 4.75
11.6678 | 5.25 | 12.4455 | 5
11.8956 | 5.5 | 12.6715 | 5.25
12.1172 | 5.75 | 12.8992 | 5.5
12.3358 | 6 | 13.1208 | 5.75
12.5519 | 6.25 | 13.3394 | 6
12.7646 | 6.5 | 13.5555 | 6.25
12.9745 | 6.75 | 13.7683 | 6.5
13.1818 | 7 | 13.9781 | 6.75
13.3868 | 7.25 | 14.1854 | 7
13.5894 | 7.5 | 14.3905 | 7.25
13.7897 | 7.75 | 14.593 | 7.5
13.9878 | 8 | 14.7933 | 7.75
14.1841 | 8.25 | 14.9914 | 8
14.3778 | 8.5 | 15.1877 | 8.25
14.6462 | 8.75 | 15.3814 | 8.5
14.7601 | 9 | 15.6498 | 8.75
14.9495 | 9.25 | 15.7637 | 9
15.1362 | 9.5 | 15.9531 | 9.25
15.3215 | 9.75 | 16.1398 | 9.5
15.5054 | 10 | 16.3251 | 9.75
15.6877 | 10.25 | 16.509 | 10
15.8687 | 10.5 | 16.6914 | 10.25
16.0481 | 10.75 | 16.8723 | 10.5
16.2257 | 11 | 17.0517 | 10.75
16.4026 | 11.25 | 17.2293 | 11
16.5776 | 11.5 | 17.4062 | 11.25
16.7523 | 11.75 | 17.5812 | 11.5
16.9248 | 12 | 17.7559 | 11.75
17.0966 | 12.25 | 17.9284 | 12
17.2672 | 12.5 | 18.1002 | 12.25
17.4368 | 12.75 | 18.2708 | 12.5
17.6049 | 13 | 18.4404 | 12.75
17.7729 | 13.25 | 18.6085 | 13
17.7788 | 13.5 | 18.7766 | 13.25
17.9344 | 13.75 | 18.7824 | 13.5
18.0901 | 14 | 18.9381 | 13.75
18.2446 | 14.25 | 19.0937 | 14
18.3984 | 14.5 | 19.2482 | 14.25
18.5511 | 14.75 | 19.402 | 14.5
18.7031 | 15 | 19.5548 | 14.75
18.8536 | 15.25 | 19.7067 | 15
19.0045 | 15.5 | 19.8572 | 15.25
19.1539 | 15.75 | 20.0081 | 15.5
19.3026 | 16 | 20.1575 | 15.75
19.4509 | 16.25 | 20.3062 | 16
19.5981 | 16.5 | 20.4545 | 16.25
19.7443 | 16.75 | 20.6018 | 16.5
19.89 | 17 | 20.7479 | 16.75
20.0354 | 17.25 | 20.8936 | 17
20.1793 | 17.5 | 21.039 | 17.25
20.3229 | 17.75 | 21.1829 | 17.5
20.4657 | 18 | 21.3265 | 17.75
20.6082 | 18.25 | 21.4693 | 18
20.7499 | 18.5 | 21.6118 | 18.25
20.8909 | 18.75 | 21.7535 | 18.5
21.0304 | 19 | 21.8945 | 18.75
21.1703 | 19.25 | 22.034 | 19
21.3069 | 19.5 | 22.1739 | 19.25
21.442 | 19.75 | 22.3105 | 19.5
21.5757 | 20 | 22.4456 | 19.75
21.8372 | 20.5 | 22.5793 | 20
22.0349 | 21 | 22.8408 | 20.5
22.3096 | 21.5 | 23.0385 | 21
22.5363 | 22 | 23.3132 | 21.5
22.7604 | 22.5 | 23.5399 | 22
22.9731 | 23 | 23.764 | 22.5
23.183 | 23.5 | 23.9768 | 23
23.3848 | 24 | 24.1866 | 23.5
23.4727 | 24.5 | 24.3884 | 24
23.6572 | 25 | 24.4763 | 24.5
23.837 | 25.5 | 24.6608 | 25
24.0135 | 26 | 24.8406 | 25.5
24.1857 | 26.5 | 25.0172 | 26
24.3494 | 27 | 25.1893 | 26.5
24.5354 | 27.5 | 25.353 | 27
24.5808 | 28 | 25.539 | 27.5
24.795 | 28.5 | 25.5844 | 28
25.0082 | 29 | 25.7987 | 28.5
25.2202 | 29.5 | 26.0118 | 29
25.277 | 30 | 26.2238 | 29.5
25.5026 | 30.5 | 26.2806 | 30
25.5472 | 31 | 26.5062 | 30.5
25.6721 | 31.5 | 26.5509 | 31
25.8054 | 32 | 26.6757 | 31.5
25.9816 | 32.5 | 26.809 | 32
26.1793 | 33 | 26.9852 | 32.5
26.3445 | 33.5 | 27.1829 | 33
26.4968 | 34 | 27.3481 | 33.5
26.61 | 34.5 | 27.5004 | 34
26.7715 | 35 | 27.6136 | 34.5
26.8978 | 35.5 | 27.7751 | 35
27.0227 | 36 | 27.9014 | 35.5
27.1454 | 36.5 | 28.0263 | 36
27.2651 | 37 | 28.149 | 36.5
27.3929 | 37.5 | 28.2687 | 37
27.5197 | 38 | 28.3966 | 37.5
27.6456 | 38.5 | 28.5233 | 38
27.7705 | 39 | 28.6492 | 38.5
27.8943 | 39.5 | 28.7741 | 39
28.0184 | 40 | 28.8979 | 39.5
28.1418 | 40.5 | 29.022 | 40
28.266 | 41 | 29.1455 | 40.5
28.3865 | 41.5 | 29.2696 | 41
28.5066 | 42 | 29.3901 | 41.5
28.7589 | 42.5 | 29.5102 | 42
28.8446 | 43 | 29.7625 | 42.5
28.9299 | 43.5 | 29.8482 | 43
29.0142 | 44 | 29.9335 | 43.5
29.0977 | 44.5 | 30.0178 | 44
29.1797 | 45 | 30.1013 | 44.5
29.2617 | 45.5 | 30.1833 | 45
29.3423 | 46 | 30.2653 | 45.5
29.4229 | 46.5 | 30.3459 | 46
29.6624 | 47 | 30.4265 | 46.5
29.7733 | 47.5 | 30.666 | 47
29.8839 | 48 | 30.7769 | 47.5
29.8799 | 48.5 | 30.8875 | 48
29.9956 | 49 | 30.8835 | 48.5
30.093 | 49.5 | 30.9992 | 49
30.1912 | 50 | 31.0966 | 49.5
30.4871 | 51 | 31.1948 | 50
30.6951 | 52 | 31.4907 | 51
30.8998 | 53 | 31.6987 | 52
31.1012 | 54 | 31.9034 | 53
31.3008 | 55 | 32.1048 | 54
31.4974 | 56 | 32.3044 | 55
31.6919 | 57 | 32.501 | 56
31.8831 | 58 | 32.6955 | 57
32.0709 | 59 | 32.8867 | 58
32.1244 | 60 | 33.0745 | 59
32.302 | 61 | 33.128 | 60
32.4785 | 62 | 33.3056 | 61
32.6532 | 63 | 33.4821 | 62
32.8268 | 64 | 33.6568 | 63
32.9993 | 65 | 33.8304 | 64
33.1688 | 66 | 34.0029 | 65
33.3175 | 67 | 34.1724 | 66
33.7493 | 68 | 34.3211 | 67
33.8331 | 69 | 34.7529 | 68
33.943 | 70 | 34.8367 | 69
34.0049 | 71 | 34.9466 | 70
34.106 | 72 | 35.0085 | 71
34.2404 | 73 | 35.1096 | 72
34.3945 | 74 | 35.244 | 73
34.5454 | 75 | 35.3981 | 74
34.693 | 76 | 35.549 | 75
34.8369 | 77 | 35.6966 | 76
34.9911 | 78 | 35.8405 | 77
35.1398 | 79 | 35.9947 | 78
35.2863 | 80 | 36.1434 | 79
35.4324 | 81 | 36.2899 | 80
35.5767 | 82 | 36.436 | 81
35.7213 | 83 | 36.5803 | 82
35.8645 | 84 | 36.7249 | 83
36.0062 | 85 | 36.8681 | 84
36.2058 | 86 | 37.0098 | 85
36.2871 | 87 | 37.2094 | 86
36.4929 | 88 | 37.2907 | 87
36.6361 | 89 | 37.4965 | 88
36.7939 | 90 | 37.6397 | 89
36.932 | 91 | 37.7976 | 90
37.0704 | 92 | 37.9356 | 91
37.2067 | 93 | 38.074 | 92
37.3425 | 94 | 38.2103 | 93
37.478 | 95 | 38.3461 | 94
37.6128 | 96 | 38.4816 | 95
37.7472 | 97 | 38.6164 | 96
37.8805 | 98 | 38.7508 | 97
38.0127 | 99 | 38.8841 | 98
38.1449 | 100 | 39.0163 | 99
38.276 | 101 | 39.1485 | 100
38.4067 | 102 | 39.2796 | 101
38.5367 | 103 | 39.4103 | 102
38.6653 | 104 | 39.5404 | 103
38.7942 | 105 | 39.6689 | 104
38.9227 | 106 | 39.7978 | 105
38.9901 | 107 | 39.9263 | 106
39.1959 | 108 | 39.9937 | 107
39.3237 | 109 | 40.1995 | 108
39.4512 | 110 | 40.3273 | 109
39.5775 | 111 | 40.4548 | 110
39.7035 | 112 | 40.5811 | 111
39.8298 | 113 | 40.7071 | 112
39.9554 | 114 | 40.8334 | 113
40.1125 | 115 | 40.9591 | 114
40.2037 | 116 | 41.1162 | 115
40.311 | 117 | 41.2073 | 116
40.4209 | 118 | 41.3146 | 117
40.5414 | 119 | 41.4245 | 118
40.6608 | 120 | 41.545 | 119
40.7798 | 121 | 41.6644 | 120
41.0845 | 123 | 41.7834 | 121
41.2427 | 124 | 42.0881 | 123
41.2467 | 125 | 42.2463 | 124
41.3668 | 126 | 42.2503 | 125
41.4862 | 127 | 42.3704 | 126
41.6063 | 128 | 42.4898 | 127
41.7206 | 129 | 42.6099 | 128
41.9315 | 130 | 42.7242 | 129
42.0707 | 131 | 42.9351 | 130
42.2025 | 132 | 43.0743 | 131
42.3391 | 133 | 43.2061 | 132
42.4856 | 134 | 43.3427 | 133
42.6244 | 135 | 43.4892 | 134
42.7148 | 136 | 43.628 | 135
42.8881 | 137 | 43.7185 | 136
43.0214 | 138 | 43.8917 | 137
43.1543 | 139 | 44.025 | 138
43.2279 | 140 | 44.1579 | 139
43.3429 | 141 | 44.2315 | 140
43.474 | 142 | 44.3465 | 141
43.6029 | 143 | 44.4776 | 142
43.7695 | 144 | 44.6065 | 143
43.8999 | 145 | 44.7731 | 144
44.0284 | 146 | 44.9035 | 145
44.1573 | 147 | 45.0321 | 146
44.2866 | 148 | 45.161 | 147
44.4148 | 149 | 45.2902 | 148
44.5616 | 150 | 45.4184 | 149
44.688 | 151 | 45.5653 | 150
44.8206 | 152 | 45.6916 | 151
44.9425 | 153 | 45.8242 | 152
45.048 | 154 | 45.9461 | 153
45.1465 | 155 | 46.0516 | 154
45.2512 | 156 | 46.1501 | 155
45.356 | 157 | 46.2548 | 156
45.4684 | 158 | 46.3596 | 157
45.5815 | 159 | 46.472 | 158
45.6932 | 160 | 46.5852 | 159
45.8053 | 161 | 46.6968 | 160
45.9174 | 162 | 46.8089 | 161
46.0294 | 163 | 46.921 | 162
46.1034 | 164 | 47.033 | 163
46.2151 | 165 | 47.107 | 164
46.326 | 166 | 47.2187 | 165
46.437 | 167 | 47.3297 | 166
46.5472 | 168 | 47.4406 | 167
46.6582 | 169 | 47.5509 | 168
46.7681 | 170 | 47.6618 | 169
46.879 | 171 | 47.7717 | 170
47.0786 | 172 | 47.8826 | 171
47.2039 | 173 | 48.0822 | 172
47.2969 | 174 | 48.2075 | 173
47.4049 | 175 | 48.3005 | 174
47.5642 | 176 | 48.4085 | 175
47.7001 | 177 | 48.5678 | 176
47.8451 | 178 | 48.7037 | 177
47.9799 | 179 | 48.8487 | 178
48.1168 | 180 | 48.9835 | 179
48.2509 | 181 | 49.1204 | 180
48.4028 | 182 | 49.2545 | 181
48.5596 | 183 | 49.4064 | 182
48.7137 | 184 | 49.5632 | 183
48.8514 | 185 | 49.7174 | 184
48.9873 | 186 | 49.855 | 185
49.1232 | 187 | 49.9909 | 186
49.2565 | 188 | 50.1268 | 187
49.411 | 189 | 50.2601 | 188
49.5586 | 190 | 50.4146 | 189
49.7205 | 191 | 50.5622 | 190
49.8384 | 192 | 50.7241 | 191
49.9644 | 193 | 50.842 | 192
50.1021 | 194 | 50.968 | 193
50.2343 | 195 | 51.1057 | 194
50.4031 | 196 | 51.2379 | 195
50.5027 | 197 | 51.4067 | 196
50.6781 | 230 | 51.5063 | 197
51.2417 | 235 | 51.6817 | 230
51.8068 | 240 | 52.2453 | 235
52.37 | 245 | 52.8104 | 240
52.9398 | 250 | 53.3736 | 245
53.499 | 255 | 53.9434 | 250
53.8506 | 260 | 54.5026 | 255
54.2483 | 265 | 54.8542 | 260
54.7478 | 270 | 55.2519 | 265
55.2209 | 275 | 55.7514 | 270
55.6783 | 280 | 56.2246 | 275
56.7861 | 285 | 56.682 | 280
57.7544 | 290 | 57.7897 | 285
58.0474 | 295 | 58.758 | 290
58.3909 | 300 | 59.051 | 295
59.0427 | 310 | 59.3945 | 300
59.6426 | 320 | 60.0463 | 310
60.2216 | 330 | 60.6462 | 320
60.6577 | 340 | 61.2252 | 330
61.1891 | 350 | 61.6613 | 340
61.6113 | 360 | 62.1927 | 350
62.0431 | 370 | 62.6149 | 360
62.3339 | 380 | 63.0467 | 370
62.8066 | 390 | 63.3375 | 380
63.1615 | 400 | 63.8102 | 390
63.7375 | 410 | 64.1651 | 400
63.9935 | 480 | 64.7412 | 410
64.2546 | 490 | 64.9971 | 480
65.6235 | 500 | 65.2582 | 490
65.7473 | 510 | 66.6271 | 500
65.9103 | 520 | 66.7509 | 510
65.981 | 530 | 66.9139 | 520
66.1454 | 540 | 66.9846 | 530
66.2952 | 550 | 67.149 | 540
66.5123 | 560 | 67.2988 | 550
66.8229 | 580 | 67.5159 | 560
66.8804 | 582 | 67.8265 | 580
67.2041 | 590 | 67.884 | 582
67.2649 | 600 | 68.2077 | 590
67.7369 | 620 | 68.2685 | 600
67.9552 | 640 | 68.7405 | 620
68.4027 | 660 | 68.9588 | 640
68.9286 | 680 | 69.4063 | 660
69.4435 | 700 | 69.9322 | 680
70.6154 | 800 | 70.4471 | 700
71.5404 | 900 | 71.619 | 800
72.4113 | 1000 | 72.544 | 900
73.4147 | 1200 | 73.4149 | 1000
78.7921 | 2400 | 74.4183 | 1200
80.8557 | 2600 | 79.7957 | 2400
83.7898 | 2890 | 81.8593 | 2600
84.8236 | 3000 | 84.7934 | 2890
86.6188 | 3200 | 85.8272 | 3000
88.2902 | 3400 | 87.6224 | 3200
90.0568 | 3630 | 89.2938 | 3400
91.3297 | 3800 | 91.0604 | 3630
92.7469 | 4000 | 92.3333 | 3800
94.2191 | 4200 | 93.7506 | 4000
95.5364 | 4400 | 95.2227 | 4200
96.6958 | 4580 | 96.54 | 4400
|  | 97.6994 | 4580

## Rating Curve Calibration 1
DateTime | PT Stage (in) | Manually Measured Flow (cfs) | Sutron Flow (cfs) | Absolute Error (cfs) | Relative Error (%)
2020-03-12 17:50 | 10.47 | 2.838 | 3.925 | -1.087 | 27.6951
2020-03-13 15:15 | 8.74 | 1.2088 | 2.4422 | -1.2334 | 50.5042
2020-03-12 13:25 | 13.64 | 6.9851 | 7.5632 | -0.57816 | 7.6443
2020-06-11 16:10 | 4.18 | 0.045 | 0.24255 | -0.19755 | 81.4468
2020-06-11 16:15 | 4.17 | 0.041 | 0.24197 | -0.20097 | 83.0554
2020-06-11 16:20 | 4.13 | 0.045 | 0.23964 | -0.19464 | 81.2222
2020-06-16 15:05 | 4.25 | 0.05555 | 0.24661 | -0.19106 | 77.4744
2020-06-16 15:10 | 4.21 | 0.051188 | 0.24429 | -0.1931 | 79.0458
2020-06-16 15:15 | 4.22 | 0.188 | 0.24487 | -0.056866 | 23.2234
HEC-RAS rating curve
Stage (in) | Q Total (cfs) | Linear Forecast Relative Error (%) | Revised Flow (cfs) | Exponential Forecast Relative Error (%) | Revised Flow (cfs)
0 | 0 | 115.24 | 0 | 228.76 | 0
4.3085 | 0.25 | 81.0338 | 0.047416 | 87.5215 | 0.031196
4.9962 | 0.5 | 75.5735 | 0.12213 | 75.0772 | 0.12461
5.5997 | 0.75 | 70.7821 | 0.21913 | 65.6235 | 0.25782
6.1699 | 1 | 66.2551 | 0.33745 | 57.788 | 0.42212
6.6409 | 1.25 | 62.5161 | 0.46855 | 52.0268 | 0.59966
7.1155 | 1.5 | 58.7481 | 0.61878 | 46.8018 | 0.79797
7.5579 | 1.75 | 55.2359 | 0.78337 | 42.4052 | 1.0079
8.0299 | 2 | 51.4882 | 0.97024 | 38.1683 | 1.2366
8.4196 | 2.25 | 48.3946 | 1.1611 | 34.9918 | 1.4627
8.8363 | 2.5 | 45.0859 | 1.3729 | 31.8863 | 1.7028
9.201 | 2.75 | 42.1901 | 1.5898 | 29.3954 | 1.9416 | 1. Note
9.5724 | 3 | 39.2419 | 1.8227 | 27.0593 | 2.1882
9.9269 | 3.25 | 36.4275 | 2.0661 | 25.0026 | 2.4374
10.7314 | 4.25 | 30.0398 | 2.9733 | 20.8961 | 3.3619
10.9728 | 4.5 | 28.1238 | 3.2344 | 19.8012 | 3.6089
11.2094 | 4.75 | 26.2456 | 3.5033 | 18.7837 | 3.8578
11.4419 | 5 | 24.3994 | 3.78 | 17.8344 | 4.1083
11.6678 | 5.25 | 22.6055 | 4.0632 | 16.9581 | 4.3597
11.8956 | 5.5 | 20.797 | 4.3562 | 16.1182 | 4.6135
12.1172 | 5.75 | 19.038 | 4.6553 | 15.3412 | 4.8679
12.3358 | 6 | 17.3023 | 4.9619 | 14.6112 | 5.1233
12.5519 | 6.25 | 15.5869 | 5.2758 | 13.9239 | 5.3798
12.7646 | 6.5 | 13.8976 | 5.5967 | 13.2786 | 5.6369
12.9745 | 6.75 | 12.2317 | 5.9244 | 12.6716 | 5.8947
13.1818 | 7 | 10.586 | 6.259 | 12.0992 | 6.1531
13.3868 | 7.25 | 8.9579 | 6.6006 | 11.5583 | 6.412
13.5894 | 7.5 | 7.35 | 6.9487 | 11.048 | 6.6714
13.7897 | 7.75 | 5.7597 | 7.3036 | 10.5653 | 6.9312
13.9878 | 8 | 4.1867 | 7.6651 | 10.1087 | 7.1913
14.1841 | 8.25 | 2.6283 | 8.0332 | 9.6758 | 7.4518
14.3778 | 8.5 | 1.0903 | 8.4073 | 9.2667 | 7.7123
14.6462 | 8.75 | -1.0409 | 8.8411 | 8.7282 | 7.9863
14.7601 | 9 | -1.9451 | 9.1751 | 8.5093 | 8.2342
14.9495 | 9.25 | -3.4483 | 9.569 | 8.1575 | 8.4954
15.1362 | 9.5 | -4.9311 | 9.9685 | 7.8248 | 8.7566
15.3215 | 9.75 | -6.4022 | 10.3742 | 7.508 | 9.018
15.5054 | 10 | -7.8618 | 10.7862 | 7.2064 | 9.2794
15.6877 | 10.25 | -9.3097 | 11.2042 | 6.9192 | 9.5408
15.8687 | 10.5 | -10.746 | 11.6283 | 6.6457 | 9.8022
16.0481 | 10.75 | -12.1706 | 12.0583 | 6.385 | 10.0636
16.2257 | 11 | -13.5808 | 12.4939 | 6.137 | 10.3249
16.4026 | 11.25 | -14.9851 | 12.9358 | 5.8997 | 10.5863
16.5776 | 11.5 | -16.3748 | 13.3831 | 5.6738 | 10.8475
16.7523 | 11.75 | -17.7617 | 13.837 | 5.457 | 11.1088
16.9248 | 12 | -19.1311 | 14.2957 | 5.2511 | 11.3699
17.0966 | 12.25 | -20.4947 | 14.7606 | 5.0538 | 11.6309
17.2672 | 12.5 | -21.8496 | 15.2312 | 4.8651 | 11.8919
17.4368 | 12.75 | -23.1957 | 15.7075 | 4.6846 | 12.1527
17.6049 | 13 | -24.5303 | 16.1889 | 4.5122 | 12.4134
17.7729 | 13.25 | -25.8648 | 16.6771 | 4.3462 | 12.6741
17.7788 | 13.5 | -25.9113 | 16.998 | 4.3405 | 12.914
17.9344 | 13.75 | -27.147 | 17.4827 | 4.1925 | 13.1735
18.0901 | 14 | -28.3826 | 17.9736 | 4.0495 | 13.4331
18.2446 | 14.25 | -29.6096 | 18.4694 | 3.9123 | 13.6925
18.3984 | 14.5 | -30.8307 | 18.9705 | 3.7804 | 13.9518
18.5511 | 14.75 | -32.0431 | 19.4764 | 3.6538 | 14.2111
18.7031 | 15 | -33.2497 | 19.9875 | 3.532 | 14.4702
18.8536 | 15.25 | -34.4447 | 20.5028 | 3.4155 | 14.7291
19.0045 | 15.5 | -35.6426 | 21.0246 | 3.3025 | 14.9881
19.1539 | 15.75 | -36.8288 | 21.5505 | 3.1942 | 15.2469
19.3026 | 16 | -38.0092 | 22.0815 | 3.0901 | 15.5056
19.4509 | 16.25 | -39.1868 | 22.6178 | 2.9895 | 15.7642
19.5981 | 16.5 | -40.3555 | 23.1587 | 2.893 | 16.0227
19.7443 | 16.75 | -41.5156 | 23.7039 | 2.8002 | 16.281
19.89 | 17 | -42.6728 | 24.2544 | 2.7107 | 16.5392
20.0354 | 17.25 | -43.8271 | 24.8102 | 2.6242 | 16.7973
20.1793 | 17.5 | -44.9697 | 25.3697 | 2.5413 | 17.0553
20.3229 | 17.75 | -46.1094 | 25.9344 | 2.4613 | 17.3131
20.4657 | 18 | -47.2433 | 26.5038 | 2.3841 | 17.5709
20.6082 | 18.25 | -48.3743 | 27.0783 | 2.3096 | 17.8285
20.7499 | 18.5 | -49.4995 | 27.6574 | 2.2377 | 18.086
20.8909 | 18.75 | -50.6189 | 28.241 | 2.1684 | 18.3434
21.0304 | 19 | -51.7266 | 28.8281 | 2.102 | 18.6006
21.1703 | 19.25 | -52.8373 | 29.4212 | 2.0375 | 18.8578
21.3069 | 19.5 | -53.9218 | 30.0147 | 1.9763 | 19.1146
21.442 | 19.75 | -54.9946 | 30.6114 | 1.9177 | 19.3713
21.5757 | 20 | -56.0558 | 31.2112 | 1.8613 | 19.6277
21.8372 | 20.5 | -58.1318 | 32.417 | 1.7559 | 20.14
22.0349 | 21 | -59.7018 | 33.5374 | 1.6802 | 20.6472
22.3096 | 21.5 | -61.8824 | 34.8047 | 1.5803 | 21.1602
22.5363 | 22 | -63.6821 | 36.0101 | 1.5024 | 21.6695
22.7604 | 22.5 | -65.4615 | 37.2288 | 1.4292 | 22.1784
22.9731 | 23 | -67.1507 | 38.4447 | 1.363 | 22.6865
23.183 | 23.5 | -68.8167 | 39.6719 | 1.3007 | 23.1943
23.3848 | 24 | -70.4187 | 40.9005 | 1.2434 | 23.7016
23.4727 | 24.5 | -71.1165 | 41.9235 | 1.2193 | 24.2013
23.6572 | 25 | -72.5818 | 43.1455 | 1.1701 | 24.7075
23.837 | 25.5 | -74.0094 | 44.3724 | 1.1241 | 25.2133
24.0135 | 26 | -75.4108 | 45.6068 | 1.0807 | 25.719
24.1857 | 26.5 | -76.7773 | 46.846 | 1.0401 | 26.2244
24.3494 | 27 | -78.0769 | 48.0808 | 1.0028 | 26.7293
24.5354 | 27.5 | -79.5539 | 49.3773 | 0.96202 | 27.2354
24.5808 | 28 | -79.9144 | 50.376 | 0.95233 | 27.7333
24.795 | 28.5 | -81.6153 | 51.7604 | 0.9079 | 28.2412
25.0082 | 29 | -83.3074 | 53.1592 | 0.86576 | 28.7489
25.2202 | 29.5 | -84.9909 | 54.5723 | 0.82577 | 29.2564
25.277 | 30 | -85.4415 | 55.6325 | 0.81539 | 29.7554
25.5026 | 30.5 | -87.2325 | 57.1059 | 0.77538 | 30.2635
25.5472 | 31 | -87.5872 | 58.152 | 0.7677 | 30.762
25.6721 | 31.5 | -88.5787 | 59.4023 | 0.74661 | 31.2648
25.8054 | 32 | -89.637 | 60.6838 | 0.72475 | 31.7681
25.9816 | 32.5 | -91.0355 | 62.0865 | 0.69683 | 32.2735
26.1793 | 33 | -92.6055 | 63.5598 | 0.66677 | 32.78
26.3445 | 33.5 | -93.9167 | 64.9621 | 0.64266 | 33.2847
26.4968 | 34 | -95.1263 | 66.3429 | 0.62119 | 33.7888
26.61 | 34.5 | -96.0247 | 67.6285 | 0.60571 | 34.291
26.7715 | 35 | -97.3068 | 69.0574 | 0.58428 | 34.7955
26.8978 | 35.5 | -98.3099 | 70.4 | 0.56805 | 35.2983
27.0227 | 36 | -99.3014 | 71.7485 | 0.55245 | 35.8011
27.1454 | 36.5 | -100.2754 | 73.1005 | 0.53754 | 36.3038
27.2651 | 37 | -101.2261 | 74.4537 | 0.52338 | 36.8064
27.3929 | 37.5 | -102.2408 | 75.8403 | 0.50867 | 37.3092
27.5197 | 38 | -103.2468 | 77.2338 | 0.4945 | 37.8121
27.6456 | 38.5 | -104.2469 | 78.6351 | 0.4808 | 38.3149
27.7705 | 39 | -105.2384 | 80.043 | 0.4676 | 38.8176
27.8943 | 39.5 | -106.2211 | 81.4573 | 0.45487 | 39.3203
28.0184 | 40 | -107.2067 | 82.8827 | 0.44245 | 39.823
28.1418 | 40.5 | -108.1866 | 84.3156 | 0.43044 | 40.3257
28.266 | 41 | -109.1722 | 85.7606 | 0.41868 | 40.8283
28.3865 | 41.5 | -110.1287 | 87.2034 | 0.40758 | 41.3309
28.5066 | 42 | -111.0824 | 88.6546 | 0.39681 | 41.8333
28.7589 | 42.5 | -113.0856 | 90.5614 | 0.3751 | 42.3406
28.8446 | 43 | -113.766 | 91.9194 | 0.368 | 42.8418
28.9299 | 43.5 | -114.4434 | 93.2829 | 0.36106 | 43.3429
29.0142 | 44 | -115.1121 | 94.6493 | 0.35434 | 43.8441
29.0977 | 44.5 | -115.775 | 96.0199 | 0.34781 | 44.3452
29.1797 | 45 | -116.4263 | 97.3918 | 0.3415 | 44.8463
29.2617 | 45.5 | -117.0776 | 98.7703 | 0.33531 | 45.3474
29.3423 | 46 | -117.7172 | 100.1499 | 0.32934 | 45.8485
29.4229 | 46.5 | -118.3568 | 101.5359 | 0.32348 | 46.3496
29.6624 | 47 | -120.2583 | 103.5214 | 0.30666 | 46.8559
29.7733 | 47.5 | -121.1393 | 105.0412 | 0.29916 | 47.3579
29.8839 | 48 | -122.0173 | 106.5683 | 0.29187 | 47.8599
29.8799 | 48.5 | -121.9854 | 107.6629 | 0.29213 | 48.3583
29.9956 | 49 | -122.9041 | 109.223 | 0.28469 | 48.8605
30.093 | 49.5 | -123.6775 | 110.7204 | 0.27857 | 49.3621
30.1912 | 50 | -124.4567 | 112.2283 | 0.27254 | 49.8637
30.4871 | 51 | -126.8059 | 115.671 | 0.25514 | 50.8699
30.6951 | 52 | -128.4574 | 118.7978 | 0.24358 | 51.8733
30.8998 | 53 | -130.0826 | 121.9438 | 0.23271 | 52.8767
31.1012 | 54 | -131.6817 | 125.1081 | 0.22249 | 53.8799
31.3008 | 55 | -133.2663 | 128.2965 | 0.2128 | 54.883
31.4974 | 56 | -134.8276 | 131.5035 | 0.20367 | 55.8859
31.6919 | 57 | -136.3715 | 134.7317 | 0.19503 | 56.8888
31.8831 | 58 | -137.8892 | 137.9757 | 0.18689 | 57.8916
32.0709 | 59 | -139.3807 | 141.2346 | 0.17922 | 58.8943
32.1244 | 60 | -139.8052 | 143.8831 | 0.1771 | 59.8937
32.302 | 61 | -141.2153 | 147.1413 | 0.17022 | 60.8962
32.4785 | 62 | -142.6167 | 150.4223 | 0.16365 | 61.8985
32.6532 | 63 | -144.0035 | 153.7222 | 0.1574 | 62.9008
32.8268 | 64 | -145.3817 | 157.0443 | 0.15142 | 63.9031
32.9993 | 65 | -146.7511 | 160.3882 | 0.14571 | 64.9053
33.1688 | 66 | -148.0972 | 163.7442 | 0.1403 | 65.9074
33.3175 | 67 | -149.2777 | 167.016 | 0.13572 | 66.9091
33.7493 | 68 | -152.7056 | 171.8398 | 0.12327 | 67.9162
33.8331 | 69 | -153.3714 | 174.8262 | 0.12098 | 68.9165
33.943 | 70 | -154.2436 | 177.9705 | 0.11805 | 69.9174
34.0049 | 71 | -154.735 | 180.8618 | 0.11644 | 70.9173
34.106 | 72 | -155.5374 | 183.9869 | 0.11384 | 71.918
34.2404 | 73 | -156.6045 | 187.3213 | 0.11048 | 72.9194
34.3945 | 74 | -157.8285 | 190.7931 | 0.10675 | 73.921
34.5454 | 75 | -159.0264 | 194.2698 | 0.10321 | 74.9226
34.693 | 76 | -160.1981 | 197.7505 | 0.099872 | 75.9241
34.8369 | 77 | -161.3407 | 201.2323 | 0.096718 | 76.9255
34.9911 | 78 | -162.5648 | 204.8005 | 0.093449 | 77.9271
35.1398 | 79 | -163.7452 | 208.3587 | 0.090401 | 78.9286
35.2863 | 80 | -164.9082 | 211.9265 | 0.087496 | 79.93
35.4324 | 81 | -166.0682 | 215.5153 | 0.084691 | 80.9314
35.5767 | 82 | -167.2138 | 219.1153 | 0.082009 | 81.9328
35.7213 | 83 | -168.3622 | 222.7406 | 0.079406 | 82.9341
35.8645 | 84 | -169.499 | 226.3792 | 0.076911 | 83.9354
36.0062 | 85 | -170.6242 | 230.0306 | 0.074518 | 84.9367
36.2058 | 86 | -172.2088 | 234.0996 | 0.071274 | 85.9387
36.2871 | 87 | -172.8542 | 237.3832 | 0.069994 | 86.9391
36.4929 | 88 | -174.4882 | 241.5497 | 0.066854 | 87.9412
36.6361 | 89 | -175.6251 | 245.3063 | 0.064753 | 88.9424
36.7939 | 90 | -176.8782 | 249.1904 | 0.062513 | 89.9437
36.932 | 91 | -177.9743 | 252.9566 | 0.060618 | 90.9448
37.0704 | 92 | -179.0733 | 256.7474 | 0.058775 | 91.9459
37.2067 | 93 | -180.1549 | 260.544 | 0.057017 | 92.947
37.3425 | 94 | -181.2335 | 264.3595 | 0.055315 | 93.948
37.478 | 95 | -182.3093 | 268.1938 | 0.053669 | 94.949
37.6128 | 96 | -183.3792 | 272.0441 | 0.05208 | 95.95
37.7472 | 97 | -184.4463 | 275.9129 | 0.050542 | 96.951
37.8805 | 98 | -185.5046 | 279.7945 | 0.049062 | 97.9519
38.0127 | 99 | -186.5542 | 283.6886 | 0.047636 | 98.9528
38.1449 | 100 | -187.6038 | 287.6038 | 0.046253 | 99.9537
38.276 | 101 | -188.6447 | 291.5311 | 0.04492 | 100.9546
38.4067 | 102 | -189.6826 | 295.4763 | 0.043629 | 101.9555
38.5367 | 103 | -190.7148 | 299.4362 | 0.042382 | 102.9563
38.6653 | 104 | -191.7353 | 303.4047 | 0.041185 | 103.9572
38.7942 | 105 | -192.7587 | 307.3966 | 0.040018 | 104.958
38.9227 | 106 | -193.7792 | 311.406 | 0.038887 | 105.9588
38.9901 | 107 | -194.3142 | 314.9162 | 0.038307 | 106.959
39.1959 | 108 | -195.9482 | 319.624 | 0.036589 | 107.9605
39.3237 | 109 | -196.9629 | 323.6896 | 0.035561 | 108.9612
39.4512 | 110 | -197.9747 | 327.7722 | 0.034564 | 109.962
39.5775 | 111 | -198.9778 | 331.8653 | 0.033604 | 110.9627
39.7035 | 112 | -199.9779 | 335.9753 | 0.032673 | 111.9634
39.8298 | 113 | -200.981 | 340.1085 | 0.031765 | 112.9641
39.9554 | 114 | -201.9783 | 344.2552 | 0.030888 | 113.9648
40.1125 | 115 | -203.2256 | 348.7094 | 0.029825 | 114.9657
40.2037 | 116 | -203.9495 | 352.5814 | 0.029224 | 115.9661
40.311 | 117 | -204.8014 | 356.6176 | 0.028533 | 116.9666
40.4209 | 118 | -205.6736 | 360.6949 | 0.027843 | 117.9671
40.5414 | 119 | -206.6302 | 364.8899 | 0.027105 | 118.9677
40.6608 | 120 | -207.578 | 369.0936 | 0.026392 | 119.9683
40.7798 | 121 | -208.5229 | 373.3128 | 0.025701 | 120.9689
41.0845 | 123 | -210.942 | 382.4586 | 0.024013 | 122.9705
41.2427 | 124 | -212.198 | 387.1255 | 0.023181 | 123.9713
41.2467 | 125 | -212.23 | 390.2874 | 0.02316 | 124.9711
41.3668 | 126 | -213.1836 | 394.6113 | 0.022548 | 125.9716
41.4862 | 127 | -214.1314 | 398.9469 | 0.021955 | 126.9721
41.6063 | 128 | -215.0851 | 403.3089 | 0.021375 | 127.9726
41.7206 | 129 | -215.9922 | 407.6299 | 0.020837 | 128.9731
41.9315 | 130 | -217.6669 | 412.967 | 0.01988 | 129.9742
42.0707 | 131 | -218.7717 | 417.591 | 0.019272 | 130.9748
42.2025 | 132 | -219.8184 | 422.1603 | 0.018714 | 131.9753
42.3391 | 133 | -220.9029 | 426.8009 | 0.018152 | 132.9759
42.4856 | 134 | -222.0659 | 431.5683 | 0.017569 | 133.9765
42.6244 | 135 | -223.1678 | 436.2766 | 0.017034 | 134.977
42.7148 | 136 | -223.886 | 440.4849 | 0.016693 | 135.9773
42.8881 | 137 | -225.2612 | 445.6078 | 0.016061 | 136.978
43.0214 | 138 | -226.3195 | 450.3209 | 0.015591 | 137.9785
43.1543 | 139 | -227.3749 | 455.0511 | 0.015135 | 138.979
43.2279 | 140 | -227.9593 | 459.143 | 0.014889 | 139.9792
43.3429 | 141 | -228.8723 | 463.7099 | 0.014512 | 140.9795
43.474 | 142 | -229.9131 | 468.4766 | 0.014094 | 141.98
43.6029 | 143 | -230.9365 | 473.2393 | 0.013694 | 142.9804
43.7695 | 144 | -232.2594 | 478.4536 | 0.013195 | 143.981
43.8999 | 145 | -233.2945 | 483.277 | 0.012817 | 144.9814
44.0284 | 146 | -234.315 | 488.0999 | 0.012455 | 145.9818
44.1573 | 147 | -235.3384 | 492.9475 | 0.012102 | 146.9822
44.2866 | 148 | -236.3648 | 497.8199 | 0.011758 | 147.9826
44.4148 | 149 | -237.3824 | 502.6997 | 0.011426 | 148.983
44.5616 | 150 | -238.5483 | 507.8224 | 0.011058 | 149.9834
44.688 | 151 | -239.5513 | 512.7225 | 0.010751 | 150.9838
44.8206 | 152 | -240.6038 | 517.7178 | 0.010438 | 151.9841
44.9425 | 153 | -241.572 | 522.6052 | 0.010158 | 152.9845
45.048 | 154 | -242.4094 | 527.3104 | 0.0099218 | 153.9847
45.1465 | 155 | -243.1915 | 531.9468 | 0.0097062 | 154.985
45.2512 | 156 | -244.023 | 536.6759 | 0.0094821 | 155.9852
45.356 | 157 | -244.8545 | 541.4216 | 0.0092632 | 156.9855
45.4684 | 158 | -245.7471 | 546.2805 | 0.0090339 | 157.9857
45.5815 | 159 | -246.6455 | 551.1664 | 0.0088087 | 158.986
45.6932 | 160 | -247.5323 | 556.0517 | 0.008592 | 159.9863
45.8053 | 161 | -248.422 | 560.9594 | 0.00838 | 160.9865
45.9174 | 162 | -249.3117 | 565.8849 | 0.0081732 | 161.9868
46.0294 | 163 | -250.2014 | 570.8282 | 0.0079715 | 162.987
46.1034 | 164 | -250.7887 | 575.2934 | 0.007841 | 163.9871
46.2151 | 165 | -251.6754 | 580.2645 | 0.0076482 | 164.9874
46.326 | 166 | -252.5564 | 585.2436 | 0.0074612 | 165.9876
46.437 | 167 | -253.4374 | 590.2404 | 0.0072789 | 166.9878
46.5472 | 168 | -254.3125 | 595.245 | 0.0071021 | 167.9881
46.6582 | 169 | -255.1935 | 600.277 | 0.0069285 | 168.9883
46.7681 | 170 | -256.0657 | 605.3117 | 0.0067609 | 169.9885
46.879 | 171 | -256.9467 | 610.3788 | 0.0065956 | 170.9887
47.0786 | 172 | -258.5312 | 616.6737 | 0.0063085 | 171.9891
47.2039 | 173 | -259.5256 | 621.9793 | 0.0061347 | 172.9894
47.2969 | 174 | -260.2641 | 626.8595 | 0.0060088 | 173.9895
47.4049 | 175 | -261.1218 | 631.9631 | 0.0058658 | 174.9897
47.5642 | 176 | -262.3865 | 637.8003 | 0.0056611 | 175.99
47.7001 | 177 | -263.4652 | 643.3334 | 0.0054921 | 176.9903
47.8451 | 178 | -264.6165 | 649.0175 | 0.0053173 | 177.9905
47.9799 | 179 | -265.6865 | 654.5788 | 0.0051599 | 178.9908
48.1168 | 180 | -266.7739 | 660.193 | 0.0050047 | 179.991
48.2509 | 181 | -267.838 | 665.7868 | 0.0048573 | 180.9912
48.4028 | 182 | -269.0446 | 671.6612 | 0.0046955 | 181.9915
48.5596 | 183 | -270.289 | 677.6289 | 0.0045342 | 182.9917
48.7137 | 184 | -271.513 | 683.584 | 0.0043809 | 183.9919
48.8514 | 185 | -272.6062 | 689.3215 | 0.0042485 | 184.9921
48.9873 | 186 | -273.6849 | 695.0539 | 0.0041217 | 185.9923
49.1232 | 187 | -274.7636 | 700.8079 | 0.0039987 | 186.9925
49.2565 | 188 | -275.8219 | 706.5452 | 0.0038816 | 187.9927
49.411 | 189 | -277.0488 | 712.6223 | 0.0037501 | 188.9929
49.5586 | 190 | -278.2205 | 718.619 | 0.0036287 | 189.9931
49.7205 | 191 | -279.5056 | 724.8558 | 0.0035 | 190.9933
49.8384 | 192 | -280.4418 | 730.4483 | 0.0034092 | 191.9935
49.9644 | 193 | -281.442 | 736.1831 | 0.0033147 | 192.9936
50.1021 | 194 | -282.5352 | 742.1183 | 0.0032145 | 193.9938
50.2343 | 195 | -283.5848 | 747.9904 | 0.0031211 | 194.9939
50.4031 | 196 | -284.9251 | 754.4533 | 0.0030058 | 195.9941
50.5027 | 197 | -285.716 | 759.8605 | 0.0029398 | 196.9942
50.6781 | 230 | -287.1086 | 890.3499 | 0.002827 | 229.9935
51.2417 | 235 | -291.5832 | 920.2206 | 0.0024931 | 234.9941
51.8068 | 240 | -296.0694 | 950.5666 | 0.0021979 | 239.9947
52.37 | 245 | -300.5411 | 981.3257 | 0.0019385 | 244.9953
52.9398 | 250 | -305.0651 | 1012.6628 | 0.0017072 | 249.9957
53.499 | 255 | -309.5048 | 1044.2372 | 0.001507 | 254.9962
53.8506 | 260 | -312.296 | 1071.9695 | 0.0013934 | 259.9964
54.2483 | 265 | -315.4535 | 1100.9517 | 0.0012751 | 264.9966
54.7478 | 270 | -319.4192 | 1132.4319 | 0.0011407 | 269.9969
55.2209 | 275 | -323.1757 | 1163.7331 | 0.0010265 | 274.9972
55.6783 | 280 | -326.8071 | 1195.0598 | 0.00092696 | 279.9974
56.7861 | 285 | -335.6021 | 1241.4661 | 0.00072406 | 284.9979
57.7544 | 290 | -343.2895 | 1285.5394 | 0.00058345 | 289.9983
58.0474 | 295 | -345.6154 | 1314.5655 | 0.00054655 | 294.9984
58.3909 | 300 | -348.3426 | 1345.0279 | 0.00050624 | 299.9985
59.0427 | 310 | -353.5179 | 1405.9055 | 0.00043775 | 309.9986
59.6426 | 320 | -358.2803 | 1466.497 | 0.00038294 | 319.9988
60.2216 | 330 | -362.877 | 1527.4941 | 0.00033656 | 329.9989
60.6577 | 340 | -366.3398 | 1585.5553 | 0.00030537 | 339.999
61.1891 | 350 | -370.5585 | 1646.9548 | 0.00027124 | 349.9991
61.6113 | 360 | -373.9108 | 1706.0789 | 0.00024687 | 359.9991
62.0431 | 370 | -377.3387 | 1766.1532 | 0.00022421 | 369.9992
62.3339 | 380 | -379.6472 | 1822.6595 | 0.00021013 | 379.9992
62.8066 | 390 | -383.4008 | 1885.263 | 0.00018911 | 389.9993
63.1615 | 400 | -386.2181 | 1944.8724 | 0.00017472 | 399.9993
63.7375 | 410 | -390.7915 | 2012.2452 | 0.00015366 | 409.9994
63.9935 | 480 | -392.8238 | 2365.5544 | 0.00014513 | 479.9993
64.2546 | 490 | -394.8969 | 2424.9946 | 0.00013692 | 489.9993
65.6235 | 500 | -405.7649 | 2528.8247 | 0.0001009 | 499.9995
65.7473 | 510 | -406.7477 | 2584.413 | 9.8154e-05 | 509.9995
65.9103 | 520 | -408.0415 | 2641.8157 | 9.4651e-05 | 519.9995
65.981 | 530 | -408.6026 | 2695.5938 | 9.317e-05 | 529.9995
66.1454 | 540 | -409.9081 | 2753.5035 | 8.9816e-05 | 539.9995
66.2952 | 550 | -411.0972 | 2811.0347 | 8.6866e-05 | 549.9995
66.5123 | 560 | -412.8213 | 2871.7995 | 8.2759e-05 | 559.9995
66.8229 | 580 | -415.2869 | 2988.6638 | 7.7222e-05 | 579.9996
66.8804 | 582 | -415.7433 | 3001.6262 | 7.6238e-05 | 581.9996
67.2041 | 590 | -418.3135 | 3058.0498 | 7.0928e-05 | 589.9996
67.2649 | 600 | -418.7962 | 3112.777 | 6.9973e-05 | 599.9996
67.7369 | 620 | -422.5439 | 3239.772 | 6.2982e-05 | 619.9996
67.9552 | 640 | -424.2767 | 3355.371 | 5.999e-05 | 639.9996
68.4027 | 660 | -427.8296 | 3483.6756 | 5.4292e-05 | 659.9996
68.9286 | 680 | -432.0047 | 3617.6323 | 4.8284e-05 | 679.9997
69.4435 | 700 | -436.0926 | 3752.6484 | 4.3047e-05 | 699.9997
70.6154 | 800 | -445.3965 | 4363.172 | 3.3147e-05 | 799.9997
71.5404 | 900 | -452.7407 | 4974.6667 | 2.6969e-05 | 899.9998
72.4113 | 1000 | -459.6547 | 5596.5468 | 2.2208e-05 | 999.9998
73.4147 | 1200 | -467.6211 | 6811.4533 | 1.7756e-05 | 1199.9998
78.7921 | 2400 | -510.3142 | 14647.5416 | 5.3524e-06 | 2399.9999
80.8557 | 2600 | -526.6978 | 16294.1418 | 3.3783e-06 | 2599.9999
83.7898 | 2890 | -549.9923 | 18784.778 | 1.756e-06 | 2889.9999
84.8236 | 3000 | -558.2001 | 19746.0022 | 1.3945e-06 | 3000
86.6188 | 3200 | -572.4524 | 21518.4779 | 9.3444e-07 | 3200
88.2902 | 3400 | -585.7221 | 23314.5506 | 6.437e-07 | 3400
90.0568 | 3630 | -599.7477 | 25400.8399 | 4.341e-07 | 3630
91.3297 | 3800 | -609.854 | 26974.4513 | 3.2682e-07 | 3800
92.7469 | 4000 | -621.1058 | 28844.2338 | 2.3826e-07 | 4000
94.2191 | 4200 | -632.7938 | 30777.3408 | 1.7158e-07 | 4200
95.5364 | 4400 | -643.252 | 32703.0861 | 1.2791e-07 | 4400
96.6958 | 4580 | -652.457 | 34462.5293 | 9.8768e-08 | 4580

## Rating Curve Calibration 2
DateTime | PT Stage (in) | Manually Measured Flow (cfs) | Sutron Flow (cfs) | PT Stage Corresponding to Manually Measured Flow (in) | Absolute Error in Level (in) | Revised Flow (cfs) | Absolute Error (cfs)
2020-03-12 17:50 | 10.47 | 2.838 | 3.925 | 9.3318 | 1.1382 | 2.9286 | 0.090639
2020-03-13 15:15 | 8.74 | 1.2088 | 2.4422 | 6.5633 | 2.1767 | 1.8446 | 0.63575
2020-03-12 13:25 | 13.64 | 6.9851 | 7.5632 | 13.1694 | 0.47063 | 6.3493 | 0.63575
2020-06-11 16:10 | 4.18 | 0.045 | 0.24255 | 0.77552 | 3.4045 | 0.18431 | 0.13931
2020-06-11 16:15 | 4.17 | 0.041 | 0.24197 | 0.70659 | 3.4634 | 0.18373 | 0.14273
2020-06-16 15:05 | 4.13 | 0.045 | 0.23964 | 0.77552 | 3.3545 | 0.18141 | 0.13641
2020-06-16 15:10 | 4.25 | 0.05555 | 0.24661 | 0.95734 | 3.2927 | 0.18837 | 0.13282
2020-06-16 15:15 | 4.21 | 0.051188 | 0.24429 | 0.88217 | 3.3278 | 0.18605 | 0.13486
|  |  |  | Mean Absolute Error (in) | 2.1307
HEC-RAS rating curve |  |  |  | Horizontal Shift to Rating Curve (in) | 1.0036
Stage (in) | Q Total (cfs) | Revised Level (in) | Revised Flow (cfs) | Vertical Shift to Rating Curve (cfs) | 0
0 | 0 | 0 | 0 | Difference between two highest absolute errors (cfs) | 1.9984e-15
4.3085 | 0.25 | 1.0036 | 0
4.9962 | 0.5 | 5.3121 | 0.25
5.5997 | 0.75 | 5.9998 | 0.5
6.1699 | 1 | 6.6033 | 0.75
6.6409 | 1.25 | 7.1735 | 1
7.1155 | 1.5 | 7.6445 | 1.25
7.5579 | 1.75 | 8.1191 | 1.5
8.0299 | 2 | 8.5615 | 1.75
8.4196 | 2.25 | 9.0335 | 2
8.8363 | 2.5 | 9.4232 | 2.25
9.201 | 2.75 | 9.8399 | 2.5
9.5724 | 3 | 10.2047 | 2.75
9.9269 | 3.25 | 10.576 | 3
10.7314 | 4.25 | 10.9305 | 3.25
10.9728 | 4.5 | 11.7351 | 4.25
11.2094 | 4.75 | 11.9764 | 4.5
11.4419 | 5 | 12.213 | 4.75
11.6678 | 5.25 | 12.4455 | 5
11.8956 | 5.5 | 12.6715 | 5.25
12.1172 | 5.75 | 12.8992 | 5.5
12.3358 | 6 | 13.1208 | 5.75
12.5519 | 6.25 | 13.3394 | 6
12.7646 | 6.5 | 13.5555 | 6.25
12.9745 | 6.75 | 13.7683 | 6.5
13.1818 | 7 | 13.9781 | 6.75
13.3868 | 7.25 | 14.1854 | 7
13.5894 | 7.5 | 14.3905 | 7.25
13.7897 | 7.75 | 14.593 | 7.5
13.9878 | 8 | 14.7933 | 7.75
14.1841 | 8.25 | 14.9914 | 8
14.3778 | 8.5 | 15.1877 | 8.25
14.6462 | 8.75 | 15.3814 | 8.5
14.7601 | 9 | 15.6498 | 8.75
14.9495 | 9.25 | 15.7637 | 9
15.1362 | 9.5 | 15.9531 | 9.25
15.3215 | 9.75 | 16.1398 | 9.5
15.5054 | 10 | 16.3251 | 9.75
15.6877 | 10.25 | 16.509 | 10
15.8687 | 10.5 | 16.6914 | 10.25
16.0481 | 10.75 | 16.8723 | 10.5
16.2257 | 11 | 17.0517 | 10.75
16.4026 | 11.25 | 17.2293 | 11
16.5776 | 11.5 | 17.4062 | 11.25
16.7523 | 11.75 | 17.5812 | 11.5
16.9248 | 12 | 17.7559 | 11.75
17.0966 | 12.25 | 17.9284 | 12
17.2672 | 12.5 | 18.1002 | 12.25
17.4368 | 12.75 | 18.2708 | 12.5
17.6049 | 13 | 18.4404 | 12.75
17.7729 | 13.25 | 18.6085 | 13
17.7788 | 13.5 | 18.7766 | 13.25
17.9344 | 13.75 | 18.7824 | 13.5
18.0901 | 14 | 18.9381 | 13.75
18.2446 | 14.25 | 19.0937 | 14
18.3984 | 14.5 | 19.2482 | 14.25
18.5511 | 14.75 | 19.402 | 14.5
18.7031 | 15 | 19.5548 | 14.75
18.8536 | 15.25 | 19.7067 | 15
19.0045 | 15.5 | 19.8572 | 15.25
19.1539 | 15.75 | 20.0081 | 15.5
19.3026 | 16 | 20.1575 | 15.75
19.4509 | 16.25 | 20.3062 | 16
19.5981 | 16.5 | 20.4545 | 16.25
19.7443 | 16.75 | 20.6018 | 16.5
19.89 | 17 | 20.7479 | 16.75
20.0354 | 17.25 | 20.8936 | 17
20.1793 | 17.5 | 21.039 | 17.25
20.3229 | 17.75 | 21.1829 | 17.5
20.4657 | 18 | 21.3265 | 17.75
20.6082 | 18.25 | 21.4693 | 18
20.7499 | 18.5 | 21.6118 | 18.25
20.8909 | 18.75 | 21.7535 | 18.5
21.0304 | 19 | 21.8945 | 18.75
21.1703 | 19.25 | 22.034 | 19
21.3069 | 19.5 | 22.1739 | 19.25
21.442 | 19.75 | 22.3105 | 19.5
21.5757 | 20 | 22.4456 | 19.75
21.8372 | 20.5 | 22.5793 | 20
22.0349 | 21 | 22.8408 | 20.5
22.3096 | 21.5 | 23.0385 | 21
22.5363 | 22 | 23.3132 | 21.5
22.7604 | 22.5 | 23.5399 | 22
22.9731 | 23 | 23.764 | 22.5
23.183 | 23.5 | 23.9768 | 23
23.3848 | 24 | 24.1866 | 23.5
23.4727 | 24.5 | 24.3884 | 24
23.6572 | 25 | 24.4763 | 24.5
23.837 | 25.5 | 24.6608 | 25
24.0135 | 26 | 24.8406 | 25.5
24.1857 | 26.5 | 25.0172 | 26
24.3494 | 27 | 25.1893 | 26.5
24.5354 | 27.5 | 25.353 | 27
24.5808 | 28 | 25.539 | 27.5
24.795 | 28.5 | 25.5844 | 28
25.0082 | 29 | 25.7987 | 28.5
25.2202 | 29.5 | 26.0118 | 29
25.277 | 30 | 26.2238 | 29.5
25.5026 | 30.5 | 26.2806 | 30
25.5472 | 31 | 26.5062 | 30.5
25.6721 | 31.5 | 26.5509 | 31
25.8054 | 32 | 26.6757 | 31.5
25.9816 | 32.5 | 26.809 | 32
26.1793 | 33 | 26.9852 | 32.5
26.3445 | 33.5 | 27.1829 | 33
26.4968 | 34 | 27.3481 | 33.5
26.61 | 34.5 | 27.5004 | 34
26.7715 | 35 | 27.6136 | 34.5
26.8978 | 35.5 | 27.7751 | 35
27.0227 | 36 | 27.9014 | 35.5
27.1454 | 36.5 | 28.0263 | 36
27.2651 | 37 | 28.149 | 36.5
27.3929 | 37.5 | 28.2687 | 37
27.5197 | 38 | 28.3966 | 37.5
27.6456 | 38.5 | 28.5233 | 38
27.7705 | 39 | 28.6492 | 38.5
27.8943 | 39.5 | 28.7741 | 39
28.0184 | 40 | 28.8979 | 39.5
28.1418 | 40.5 | 29.022 | 40
28.266 | 41 | 29.1455 | 40.5
28.3865 | 41.5 | 29.2696 | 41
28.5066 | 42 | 29.3901 | 41.5
28.7589 | 42.5 | 29.5102 | 42
28.8446 | 43 | 29.7625 | 42.5
28.9299 | 43.5 | 29.8482 | 43
29.0142 | 44 | 29.9335 | 43.5
29.0977 | 44.5 | 30.0178 | 44
29.1797 | 45 | 30.1013 | 44.5
29.2617 | 45.5 | 30.1833 | 45
29.3423 | 46 | 30.2653 | 45.5
29.4229 | 46.5 | 30.3459 | 46
29.6624 | 47 | 30.4265 | 46.5
29.7733 | 47.5 | 30.666 | 47
29.8839 | 48 | 30.7769 | 47.5
29.8799 | 48.5 | 30.8875 | 48
29.9956 | 49 | 30.8835 | 48.5
30.093 | 49.5 | 30.9992 | 49
30.1912 | 50 | 31.0966 | 49.5
30.4871 | 51 | 31.1948 | 50
30.6951 | 52 | 31.4907 | 51
30.8998 | 53 | 31.6987 | 52
31.1012 | 54 | 31.9034 | 53
31.3008 | 55 | 32.1048 | 54
31.4974 | 56 | 32.3044 | 55
31.6919 | 57 | 32.501 | 56
31.8831 | 58 | 32.6955 | 57
32.0709 | 59 | 32.8867 | 58
32.1244 | 60 | 33.0745 | 59
32.302 | 61 | 33.128 | 60
32.4785 | 62 | 33.3056 | 61
32.6532 | 63 | 33.4821 | 62
32.8268 | 64 | 33.6568 | 63
32.9993 | 65 | 33.8304 | 64
33.1688 | 66 | 34.0029 | 65
33.3175 | 67 | 34.1724 | 66
33.7493 | 68 | 34.3211 | 67
33.8331 | 69 | 34.7529 | 68
33.943 | 70 | 34.8367 | 69
34.0049 | 71 | 34.9466 | 70
34.106 | 72 | 35.0085 | 71
34.2404 | 73 | 35.1096 | 72
34.3945 | 74 | 35.244 | 73
34.5454 | 75 | 35.3981 | 74
34.693 | 76 | 35.549 | 75
34.8369 | 77 | 35.6966 | 76
34.9911 | 78 | 35.8405 | 77
35.1398 | 79 | 35.9947 | 78
35.2863 | 80 | 36.1434 | 79
35.4324 | 81 | 36.2899 | 80
35.5767 | 82 | 36.436 | 81
35.7213 | 83 | 36.5803 | 82
35.8645 | 84 | 36.7249 | 83
36.0062 | 85 | 36.8681 | 84
36.2058 | 86 | 37.0098 | 85
36.2871 | 87 | 37.2094 | 86
36.4929 | 88 | 37.2907 | 87
36.6361 | 89 | 37.4965 | 88
36.7939 | 90 | 37.6397 | 89
36.932 | 91 | 37.7976 | 90
37.0704 | 92 | 37.9356 | 91
37.2067 | 93 | 38.074 | 92
37.3425 | 94 | 38.2103 | 93
37.478 | 95 | 38.3461 | 94
37.6128 | 96 | 38.4816 | 95
37.7472 | 97 | 38.6164 | 96
37.8805 | 98 | 38.7508 | 97
38.0127 | 99 | 38.8841 | 98
38.1449 | 100 | 39.0163 | 99
38.276 | 101 | 39.1485 | 100
38.4067 | 102 | 39.2796 | 101
38.5367 | 103 | 39.4103 | 102
38.6653 | 104 | 39.5404 | 103
38.7942 | 105 | 39.6689 | 104
38.9227 | 106 | 39.7978 | 105
38.9901 | 107 | 39.9263 | 106
39.1959 | 108 | 39.9937 | 107
39.3237 | 109 | 40.1995 | 108
39.4512 | 110 | 40.3273 | 109
39.5775 | 111 | 40.4548 | 110
39.7035 | 112 | 40.5811 | 111
39.8298 | 113 | 40.7071 | 112
39.9554 | 114 | 40.8334 | 113
40.1125 | 115 | 40.9591 | 114
40.2037 | 116 | 41.1162 | 115
40.311 | 117 | 41.2073 | 116
40.4209 | 118 | 41.3146 | 117
40.5414 | 119 | 41.4245 | 118
40.6608 | 120 | 41.545 | 119
40.7798 | 121 | 41.6644 | 120
41.0845 | 123 | 41.7834 | 121
41.2427 | 124 | 42.0881 | 123
41.2467 | 125 | 42.2463 | 124
41.3668 | 126 | 42.2503 | 125
41.4862 | 127 | 42.3704 | 126
41.6063 | 128 | 42.4898 | 127
41.7206 | 129 | 42.6099 | 128
41.9315 | 130 | 42.7242 | 129
42.0707 | 131 | 42.9351 | 130
42.2025 | 132 | 43.0743 | 131
42.3391 | 133 | 43.2061 | 132
42.4856 | 134 | 43.3427 | 133
42.6244 | 135 | 43.4892 | 134
42.7148 | 136 | 43.628 | 135
42.8881 | 137 | 43.7185 | 136
43.0214 | 138 | 43.8917 | 137
43.1543 | 139 | 44.025 | 138
43.2279 | 140 | 44.1579 | 139
43.3429 | 141 | 44.2315 | 140
43.474 | 142 | 44.3465 | 141
43.6029 | 143 | 44.4776 | 142
43.7695 | 144 | 44.6065 | 143
43.8999 | 145 | 44.7731 | 144
44.0284 | 146 | 44.9035 | 145
44.1573 | 147 | 45.0321 | 146
44.2866 | 148 | 45.161 | 147
44.4148 | 149 | 45.2902 | 148
44.5616 | 150 | 45.4184 | 149
44.688 | 151 | 45.5653 | 150
44.8206 | 152 | 45.6916 | 151
44.9425 | 153 | 45.8242 | 152
45.048 | 154 | 45.9461 | 153
45.1465 | 155 | 46.0516 | 154
45.2512 | 156 | 46.1501 | 155
45.356 | 157 | 46.2548 | 156
45.4684 | 158 | 46.3596 | 157
45.5815 | 159 | 46.472 | 158
45.6932 | 160 | 46.5852 | 159
45.8053 | 161 | 46.6968 | 160
45.9174 | 162 | 46.8089 | 161
46.0294 | 163 | 46.921 | 162
46.1034 | 164 | 47.033 | 163
46.2151 | 165 | 47.107 | 164
46.326 | 166 | 47.2187 | 165
46.437 | 167 | 47.3297 | 166
46.5472 | 168 | 47.4406 | 167
46.6582 | 169 | 47.5509 | 168
46.7681 | 170 | 47.6618 | 169
46.879 | 171 | 47.7717 | 170
47.0786 | 172 | 47.8826 | 171
47.2039 | 173 | 48.0822 | 172
47.2969 | 174 | 48.2075 | 173
47.4049 | 175 | 48.3005 | 174
47.5642 | 176 | 48.4085 | 175
47.7001 | 177 | 48.5678 | 176
47.8451 | 178 | 48.7037 | 177
47.9799 | 179 | 48.8487 | 178
48.1168 | 180 | 48.9835 | 179
48.2509 | 181 | 49.1204 | 180
48.4028 | 182 | 49.2545 | 181
48.5596 | 183 | 49.4064 | 182
48.7137 | 184 | 49.5632 | 183
48.8514 | 185 | 49.7174 | 184
48.9873 | 186 | 49.855 | 185
49.1232 | 187 | 49.9909 | 186
49.2565 | 188 | 50.1268 | 187
49.411 | 189 | 50.2601 | 188
49.5586 | 190 | 50.4146 | 189
49.7205 | 191 | 50.5622 | 190
49.8384 | 192 | 50.7241 | 191
49.9644 | 193 | 50.842 | 192
50.1021 | 194 | 50.968 | 193
50.2343 | 195 | 51.1057 | 194
50.4031 | 196 | 51.2379 | 195
50.5027 | 197 | 51.4067 | 196
50.6781 | 230 | 51.5063 | 197
51.2417 | 235 | 51.6817 | 230
51.8068 | 240 | 52.2453 | 235
52.37 | 245 | 52.8104 | 240
52.9398 | 250 | 53.3736 | 245
53.499 | 255 | 53.9434 | 250
53.8506 | 260 | 54.5026 | 255
54.2483 | 265 | 54.8542 | 260
54.7478 | 270 | 55.2519 | 265
55.2209 | 275 | 55.7514 | 270
55.6783 | 280 | 56.2246 | 275
56.7861 | 285 | 56.682 | 280
57.7544 | 290 | 57.7897 | 285
58.0474 | 295 | 58.758 | 290
58.3909 | 300 | 59.051 | 295
59.0427 | 310 | 59.3945 | 300
59.6426 | 320 | 60.0463 | 310
60.2216 | 330 | 60.6462 | 320
60.6577 | 340 | 61.2252 | 330
61.1891 | 350 | 61.6613 | 340
61.6113 | 360 | 62.1927 | 350
62.0431 | 370 | 62.6149 | 360
62.3339 | 380 | 63.0467 | 370
62.8066 | 390 | 63.3375 | 380
63.1615 | 400 | 63.8102 | 390
63.7375 | 410 | 64.1651 | 400
63.9935 | 480 | 64.7412 | 410
64.2546 | 490 | 64.9971 | 480
65.6235 | 500 | 65.2582 | 490
65.7473 | 510 | 66.6271 | 500
65.9103 | 520 | 66.7509 | 510
65.981 | 530 | 66.9139 | 520
66.1454 | 540 | 66.9846 | 530
66.2952 | 550 | 67.149 | 540
66.5123 | 560 | 67.2988 | 550
66.8229 | 580 | 67.5159 | 560
66.8804 | 582 | 67.8265 | 580
67.2041 | 590 | 67.884 | 582
67.2649 | 600 | 68.2077 | 590
67.7369 | 620 | 68.2685 | 600
67.9552 | 640 | 68.7405 | 620
68.4027 | 660 | 68.9588 | 640
68.9286 | 680 | 69.4063 | 660
69.4435 | 700 | 69.9322 | 680
70.6154 | 800 | 70.4471 | 700
71.5404 | 900 | 71.619 | 800
72.4113 | 1000 | 72.544 | 900
73.4147 | 1200 | 73.4149 | 1000
78.7921 | 2400 | 74.4183 | 1200
80.8557 | 2600 | 79.7957 | 2400
83.7898 | 2890 | 81.8593 | 2600
84.8236 | 3000 | 84.7934 | 2890
86.6188 | 3200 | 85.8272 | 3000
88.2902 | 3400 | 87.6224 | 3200
90.0568 | 3630 | 89.2938 | 3400
91.3297 | 3800 | 91.0604 | 3630
92.7469 | 4000 | 92.3333 | 3800
94.2191 | 4200 | 93.7506 | 4000
95.5364 | 4400 | 95.2227 | 4200
96.6958 | 4580 | 96.54 | 4400
|  | 97.6994 | 4580

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
DO NOT EDIT
For Esri use only