## Sheet1
Creek Site | Predicted Rainfall total (in) | Predicted Stage height (in) | Predicted Peak Flow (cfs) | Pacing (cf) | 60% of Pacing (cf) | 60% Pacing, rounded (cfs) | WW3 Pacing (1.5"+ rainfall) | WW2 pacing (0.57" rainfall) | WW2 total number of attempted aliquots | Notes
Del Dios | 0.5" | 15 | 9.65 | 2895 | 1737 | 1000 | 5000 | 1000 | 65 | 1000 cf seem to work perfect for WW2. Figured go with 1" rainfall estimate
| 1" | 22 | 29.23 | 8769 | 5261.4 | 5000
| 1.5" | 26 | 48.82 | 14646 | 8787.6 | 8000
| 2" | 29 | 68.41 | 20523 | 12313.8 | 12000
| 2.5" | 32 | 88 | 26400 | 15840 | 16000
| 3" | 33 | 107.58 | 32274 | 19364.4 | 19000
Felicita | 0.5" | 14 | 26.78 | 8034 | 4820.4 | 4000 | 20000 | 10,000 then 30,000 | 63 | Flashy
| 1" | 19 | 75 | 22500 | 13500 | 13000
| 1.5" | 24 | 123 | 36900 | 22140 | 22000
| 2" | 27 | 171 | 51300 | 30780 | 30000
| 2.5" | 31 | 220 | 66000 | 39600 | 40000
| 3" | 35 | 268.24 | 80472 | 48283.2 | 48000
Kit Carson | 0.5" | 15 | 64.4964 | 19348.92 | 11609.352 | 11000 | 60000 | 22,000 then 66,000 | 122 | Probe in standing water. Rating curve over estimates flow? 66k seem to work good through a peak flow of 78 cfs.
| 1" | 20 | 123.7 | 37110 | 22266 | 22000
| 1.5" | 25 | 183 | 54900 | 32940 | 33000
| 2" | 30 | 242.11 | 72633 | 43579.8 | 44000
| 2.5" | 37 | 301 | 90300 | 54180 | 54000
| 3" | 40 | 360.52 | 108156 | 64893.6 | 65000
San Dieguito | 0.5" | 12 | 12 | 3600 | 2160 | 2000 | 30000 | ended with 5,000 | ~160 | Didnt have any notes on WW2 pacing. Figured shoot low.
| 1" | 24 | 86 | 25800 | 15480 | 15000
| 1.5" | 30 | 255 | 76500 | 45900 | 45000
| 2" | 36 | 540 | 162000 | 97200 | 97000
| 2.5" | 39 | 760 | 228000 | 136800 | 136000
| 3" | 42 | 960 | 288000 | 172800 | 170000
Moonsong | 0.5" | 14 | 76.65 | 22995 | 13797 | 13000 | 50000 | 30000 | 54 | 30k worked perfect for WW2. figured at least double that.
| 1" | 21 | 183.96 | 55188 | 33112.8 | 33000
| 1.5" | 25 | 291.26 | 87378 | 52426.8 | 52000
| 2" | 28 | 398.57 | 119571 | 71742.6 | 71000
| 2.5" | 30 | 506 | 151800 | 91080 | 91000
| 3" | 31 | 613.18 | 183954 | 110372.4 | 110000
Green Valley | 0.5" | 25 | 213 | 63900 | 38340 | 38000 | 45000 | 40000 | 60 | 40 k worked perfect for WW2. Stick with pacing model.
| 1" | 27 | 244.83 | 73449 | 44069.4 | 44000
| 1.5" | 28 | 277 | 83100 | 49860 | 49000
| 2" | 30 | 308.88 | 92664 | 55598.4 | 55000
| 2.5" | 33 | 341 | 102300 | 61380 | 61000
| 3" | 34 | 372.94 | 111882 | 67129.2 | 67000
Cloverdale | 0.5" | 14 | 29.14 | 8742 | 5245.2 | 5000 | 100000 | 25,000 to 75,000 | 132 | Long drawn out peak. Rating curve likely over estimating flow. Standing water.
| 1" | 22 | 68.24 | 20472 | 12283.2 | 12000
| 1.5" | 28 | 107 | 32100 | 19260 | 19000
| 2" | 32 | 146.42 | 43926 | 26355.6 | 26000
| 2.5" | 36 | 186 | 55800 | 33480 | 33000
| 3" | 40 | 224.59 | 67377 | 40426.2 | 40000
Guejito | 0.5" | 15 | 71.2 | 21360 | 12816 | 12000 | 2000 | No flow | 0 | Shot in the dark. Figured keep it low.
| 1" | 32 | 362.82 | 108846 | 65307.6 | 65000
| 1.5" | 42 | 654 | 196200 | 117720 | 118000
| 2" | 52 | 946.06 | 283818 | 170290.8 | 170000
| 2.5" | 58 | 1238 | 371400 | 222840 | 223000
| 3" | 61 | 1523.3 | 456990 | 274194 | 274000
Sycamore | 0.5" | 19 | 14.87 | 4461 | 2676.6 | 2600 | 8000 | 1,000 to 4,000 | 145 | Drawn out peak. 4k seemed a bit low on WW2. Figured at least double that to start. Is it currently dry? Quick runoff from adjacent ag fields
| 1" | 35 | 75.71 | 22713 | 13627.8 | 14000
| 1.5" | 43 | 137 | 41100 | 24660 | 25000
| 2" | 51 | 197.38 | 59214 | 35528.4 | 36000
| 2.5" | 54 | 258 | 77400 | 46440 | 46000
| 3" | 59 | 319.05 | 95715 | 57429 | 60000
Note: pacings estimates based on sampling frequency of 5 minute intervals during peak flow

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
DO NOT EDIT
For Esri use only